## 물량내역서
[ 단풍나무숲길CCTV카메라설치공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 1-1.CCTV 설치공사(1차) | [15 empty] | 010101
600V폴리에틸렌케이블 | 0.6/1kV, F-CV, 2C*6㎟ | m | 1229 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D1135E9478B22AA4028667D4B4665464158D4 |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 0101015D1135E9478B22AA4028667D4B4665464158D4 | 4
옥외광섬유케이블 | LAP외피광케이블, 광케이블, SM 9/125, 4C | M | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D1135E9478B22AA522068BA744725A1667215 |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 0101015D1135E9478B22AA522068BA744725A1667215 | 20
옥외광섬유케이블 | LAP외피광케이블, 광케이블, SM 9/125, 8C | M | 1012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D1135E9478B22AA522068BA744725A1667320 |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 0101015D1135E9478B22AA522068BA744725A1667320 | 21
옥외광섬유케이블 | LAP외피광케이블, 광케이블, SM 9/125, 24C | M | 208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D1135E9478B22AA522068BA744725A166706B |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 0101015D1135E9478B22AA522068BA744725A166706B | 22
핸드홀 | 수공1호 | 조 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D00F54A24862E6FA42F61F5B94CD11BC56203 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015D00F54A24862E6FA42F61F5B94CD11BC56203 | 89
핸드홀카바 | 주철각형(1120*680*132) | 조 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D00F54A24862E6FA42F61F5B94CD11BC5620B |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015D00F54A24862E6FA42F61F5B94CD11BC5620B | 90
누전차단기 | 2P 30AF | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D00656FAB8C9DF4C7206B6954442479E12A9E |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015D00656FAB8C9DF4C7206B6954442479E12A9E | 8
지중선용가선철물 | 매설표지판, 전규격 | 개 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D00656FAB8CAFE094276C3E64492C45CA0119 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015D00656FAB8CAFE094276C3E64492C45CA0119 | 91
지중선용가선철물 | 케이블표지시트, 0.23*400mm | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D00656FAB8CAFE094276C3E64492C45CA0236 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015D00656FAB8CAFE094276C3E64492C45CA0236 | 92
파상형경질폴리에틸렌전선관 | 30mm | m | 722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D00656FAA823B1D342C671B734BA47543422C |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 0101015D00656FAA823B1D342C671B734BA47543422C | 9
파상형경질폴리에틸렌전선관 | 50mm | M | 338 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D00656FAA823B1D342C671B734BA47543422E |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 0101015D00656FAA823B1D342C671B734BA47543422E | 202
전선관부속품비 | 전선관의 15% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5B34B5D4A480A92A25266AD8504E001 |  |  | 010101 | F | F | F | 0 | 0 | 0.15 | [23 empty] | 0101015B34B5D4A480A92A25266AD8504C003 | 226
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5B34B5D4A480A92A25266AD8504D002 |  |  | 010101 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 0101015B34B5D4A480A92A25266AD8504E001 | 224
터파기(기계 9:1) | 보통토사. 백호 90%+인력 10% | ㎥ | 113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5A28A5270B8E7069F2276D16F94447 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015A28A5270B8E7069F2276D16F94447 | 10
되메우고 다지기(백호우+램머) | 토사,T=15cm | ㎥ | 113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5A28A521E38C91C9F02A66106242F2 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015A28A521E38C91C9F02A66106242F2 | 11
관로구방수 | ø30 | 개소 | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5A62650CCE8B28D4C72A6838E9469F |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015A62650CCE8B28D4C72A6838E9469F | 12
관로구방수 | ø50 | 개소 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5A62650CCE8B28D4C72A6838E945F8 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015A62650CCE8B28D4C72A6838E945F8 | 203
배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con,c | 두께30cm이하 Ø50mm | 개소 | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5A62650CC28815CD4A2E6FC7894FF6 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015A62650CC28815CD4A2E6FC7894FF6 | 13
아스콘포장 파괴 및 복구 | W1.0xt=5+10+20=35Cm | M | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5A0B75315680E91989276BC8D7496F |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015A0B75315680E91989276BC8D7496F | 30
CCTV폴대용 기초 | 400x500x600H | 개소 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5A62650CCE8B289D122E61E2794494 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015A62650CCE8B289D122E61E2794494 | 94
FDF | 24CORE | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5B9C1533078C711AFD236026144479A2AEA971 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015B9C1533078C711AFD236026144479A2AEA971 | 15
PIG TAIL[설치,성단] | 1.5M | EA | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5B9C1533078C711AFD236026144479A2AEA970 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015B9C1533078C711AFD236026144479A2AEA970 | 16
OPTICAL PATCH CORD | 3M | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5B9C1533078C711AFD236026144479A2AEA977 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015B9C1533078C711AFD236026144479A2AEA977 | 17
광접속함체 | 8CORE | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5B9C1533078C711AFD236026144479A2AEAA1F |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015B9C1533078C711AFD236026144479A2AEAA1F | 19
광접속함체 | 24CORE | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5B9C1533078C711AFD236026144479A2AEAA1E |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015B9C1533078C711AFD236026144479A2AEAA1E | 18
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 28.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BF1C |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0101015AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BF1C | 216
특별인부 | 일반공사 직종 | 인 | 2.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BF1D |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0101015AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BF1D | 217
미장공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BD57 |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0101015AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BD57 | 218
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503B8EB |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0101015AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503B8EB | 219
통신설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503B7CF |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0101015AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503B7CF | 220
통신외선공 | 일반공사 직종 | 인 | 6.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503B7C0 |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0101015AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503B7C0 | 221
통신케이블공 | 일반공사 직종 | 인 | 15.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503B7C1 |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0101015AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503B7C1 | 222
광케이블설치사 | 광전자 직종 | 인 | 11.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5AFB05B6048E0999E32F6887E3426555F6EB0C |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0101015AFB05B6048E0999E32F6887E3426555F6EB0C | 223
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5B34B5D4A480A92A25266AD8504C003 |  |  | 010101 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 0101015B34B5D4A480A92A25266AD8504D002 | 225
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010201 2-1.폐아스콘(1차) | [15 empty] | 010201
폐기물 중간수집 24톤 운반 | 상차비(L=30km) | 톤 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5B9C15439387FEEF1C2167AB8B45B9B0651D4E |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015B9C15439387FEEF1C2167AB8B45B9B0651D4E | 119
폐기물 중간수집 24톤 운반 | 운반비(L=30km) | 톤 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5B9C15439387FEEF1C2167AB8B45B9B0651D4D |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015B9C15439387FEEF1C2167AB8B45B9B0651D4D | 120
폐아스콘 | (부가세,반입료별도) | 톤 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5B9C15439387FEEF1C2167AB8B45B9B0651D4C |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015B9C15439387FEEF1C2167AB8B45B9B0651D4C | 121
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010301 3-1.CCTV 납품 및 설치(1차) | [15 empty] | 010301
네트워크 BULLET카메라x2, 네트워크스위치 | 2M, IP, IR 0Lux, 가변, 80C 포함, 8PORT, SFP | SET | 1 | 4020000 | 4020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020000 | 4020000 | 관급자관급자재 | 5B9C1533078C711AFD2360308C4E21553B8AB2 |  |  | 010301 | F | F | T | [26 empty] | 0103015B9C1533078C711AFD2360308C4E21553B8AB2 | 69
네트워크 BULLET카메라 | 2M, IP, IR 0Lux, 가변 | EA | 4 | 1107000 | 4428000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107000 | 4428000 | 관급자관급자재 | 5B9C1533078C711AFD2360308C4E21553B8AB1 |  |  | 010301 | F | F | T | [26 empty] | 0103015B9C1533078C711AFD2360308C4E21553B8AB1 | 70
금속기둥 | STS, Φ152.4, 4m, 기초앙카셋 포함 | EA | 5 | 1575000 | 7875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575000 | 7875000 | 관급자관급자재 | 5B9C1533078C711AFD2360308C4E21553B8AB0 |  |  | 010301 | F | F | T | [26 empty] | 0103015B9C1533078C711AFD2360308C4E21553B8AB0 | 71
카메라브래킷 | 천정형(부착대), 제작 | EA | 5 | 311000 | 1555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311000 | 1555000 | 관급자관급자재 | 5B9C1533078C711AFD2360308C4E21553B8ABF |  |  | 010301 | F | F | T | [26 empty] | 0103015B9C1533078C711AFD2360308C4E21553B8ABF | 72
금속상자 | 300*400*200mm | EA | 5 | 561000 | 2805000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561000 | 2805000 | 관급자관급자재 | 5B9C1533078C711AFD2360308C4E21553B8ABE |  |  | 010301 | F | F | T | [26 empty] | 0103015B9C1533078C711AFD2360308C4E21553B8ABE | 73
서지흡수기 | 전원용, 40kA | EA | 5 | 210000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 1050000 | 관급자관급자재 | 5B9C1533078C711AFD2360308C4E21553B8B5E |  |  | 010301 | F | F | T | [26 empty] | 0103015B9C1533078C711AFD2360308C4E21553B8B5E | 74
서지흡수기 | 신호용, 20kA | EA | 6 | 179000 | 1074000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179000 | 1074000 | 관급자관급자재 | 5B9C1533078C711AFD2360308C4E21553B8B5F |  |  | 010301 | F | F | T | [26 empty] | 0103015B9C1533078C711AFD2360308C4E21553B8B5F | 75
네트워크스위치 | 광SFP 4+TP 4 | EA | 4 | 416000 | 1664000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416000 | 1664000 | 관급자관급자재 | 5B9C1533078C711AFD2360308C4E21553B8B5C |  |  | 010301 | F | F | T | [26 empty] | 0103015B9C1533078C711AFD2360308C4E21553B8B5C | 76
안내표지판 | CCTV설치안내(중) | EA | 5 | 158460 | 792300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158460 | 792300 | 관급자관급자재 | 5B9C1533078C711AFD2360308C4E21553B8B5D |  |  | 010301 | F | F | T | [26 empty] | 0103015B9C1533078C711AFD2360308C4E21553B8B5D | 77
광분배함 | 4PORT | EA | 9 | 72520 | 652680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72520 | 652680 | 관급자관급자재 | 5B9C1533078C711AFD2360308C4E21553B8B5A |  |  | 010301 | F | F | T | [26 empty] | 0103015B9C1533078C711AFD2360308C4E21553B8B5A | 78
광점퍼코드 | SM-3 ST | EA | 36 | 8720 | 313920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8720 | 313920 | 관급자관급자재 | 5B9C1533078C711AFD2360308C4E21553B8B5B |  |  | 010301 | F | F | T | [26 empty] | 0103015B9C1533078C711AFD2360308C4E21553B8B5B | 79
광접속 | 12코어이하 | EA | 36 | 27930 | 1005480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27930 | 1005480 | 관급자관급자재 | 5B9C1533078C711AFD2360308C4E21553B8B58 |  |  | 010301 | F | F | T | [26 empty] | 0103015B9C1533078C711AFD2360308C4E21553B8B58 | 80
라이선스 | 분배/저장 | EA | 6 | 440000 | 2640000 |  |  |  |  | 440000 | 2640000 | 관급자관급자재 | 5B9DE5C26985D8C023246DCD7E46 |  |  |  | F | F | F | [26 empty] | 0103015B9DE5C26985D8C023246DCD7E46 | 195
소계 |  |  | 1 |  | 29875380 | [5 empty] | 29875380 |  | 5B9C1533078C711AFD2360308C4E21553B8B59 |  |  | 010301 | F | F | T | [26 empty] | 0103015B9C1533078C711AFD2360308C4E21553B8B59 | 81
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 29875380 |  | 0 |  | 0 |  | 29875380 |  | TOTAL

## 공량산출근거서_일위대가 (hidden)
공 량 산 출 근 거 서
[ 단풍나무숲길CCTV카메라설치공사 ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 품 셈 목 록 | 수 량 | 할증 | 노임할증-1 | 노임할증-2 | 노임할증-3 | 내역수량 | 직 종 명 | 공 량 | 계 | 번 호 | 비 고 |  |  |  | 일위대가목록+자재 | 보통인부 | 일반공사 직종 | 통신외선공 | 착암공
관로구방수 ø30 개소 (호표 3)
5D00656FAA823B1D342260E82D42202A89C76E | 관구밀폐기 | 실링가스켓, D30 | 개 | 통신 4-1-7 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 보통인부 | 0.13 | 0.13 | 노임 1 | 0.13*1 | 5A62650CCE8B28D4C72A6838E9469F | 5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BF1C | 0.13 | 5A62650CCE8B28D4C72A6838E9469F5D00656FAA823B1D342260E82D42202A89C76E | 0.13
[11 empty] | 통신외선공 | 0.13 | 0.13 | 노임 11 | 0.13*1 | 5A62650CCE8B28D4C72A6838E9469F | 5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503B7C0 | 0.13 | 5A62650CCE8B28D4C72A6838E9469F5D00656FAA823B1D342260E82D42202A89C76E |  |  | 0.13
5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BF1C | 보통인부 | 일반공사 직종 | 인 |  | 0.13 |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 노임 1 |  | 5A62650CCE8B28D4C72A6838E9469F |  |  | 5A62650CCE8B28D4C72A6838E9469F5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BF1C
5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503B7C0 | 통신외선공 | 일반공사 직종 | 인 |  | 0.13 |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 노임 11 |  | 5A62650CCE8B28D4C72A6838E9469F |  |  | 5A62650CCE8B28D4C72A6838E9469F5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503B7C0
관로구방수 ø50 개소 (호표 4)
5D00656FAA823B1D342260E82D42202A89C76D | 관구밀폐기 | 실링가스켓, D50 | 개 | 통신 4-1-7 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 보통인부 | 0.13 | 0.13 | 노임 1 | 0.13*1 | 5A62650CCE8B28D4C72A6838E945F8 | 5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BF1C | 0.13 | 5A62650CCE8B28D4C72A6838E945F85D00656FAA823B1D342260E82D42202A89C76D | 0.13
[11 empty] | 통신외선공 | 0.13 | 0.13 | 노임 11 | 0.13*1 | 5A62650CCE8B28D4C72A6838E945F8 | 5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503B7C0 | 0.13 | 5A62650CCE8B28D4C72A6838E945F85D00656FAA823B1D342260E82D42202A89C76D |  |  | 0.13
5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BF1C | 보통인부 | 일반공사 직종 | 인 |  | 0.13 |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 노임 1 |  | 5A62650CCE8B28D4C72A6838E945F8 |  |  | 5A62650CCE8B28D4C72A6838E945F85AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BF1C
5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503B7C0 | 통신외선공 | 일반공사 직종 | 인 |  | 0.13 |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 노임 11 |  | 5A62650CCE8B28D4C72A6838E945F8 |  |  | 5A62650CCE8B28D4C72A6838E945F85AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503B7C0
CCTV폴대용 기초 400x500x600H 개소 (호표 7)
5B9C1533078C711AFD236026144479A2AEAA1C | CCTV폴대용 기초 | 400x500x600H | EA | 통신 3-7-1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 보통인부 | 0.11 | 0.11 | 노임 1 | 0.11*1 | 5A62650CCE8B289D122E61E2794494 | 5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BF1C | 0.11 | 5A62650CCE8B289D122E61E27944945B9C1533078C711AFD236026144479A2AEAA1C | 0.11
[11 empty] | 착암공 | 0.06 | 0.06 | 노임 3 | 0.06*1 | 5A62650CCE8B289D122E61E2794494 | 5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BE72 | 0.06 | 5A62650CCE8B289D122E61E27944945B9C1533078C711AFD236026144479A2AEAA1C |  |  |  | 0.06
5D00656FAB8C9DF4C7276E56424E1DF5E38E72 | 접지봉 | 14∮*1000mm | 개 | 통신 11-5-1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 보통인부 | 0.1 | 0.1 | 노임 1 | 0.1*1 | 5A62650CCE8B289D122E61E2794494 | 5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BF1C | 0.1 | 5A62650CCE8B289D122E61E27944945D00656FAB8C9DF4C7276E56424E1DF5E38E72 | 0.1
[11 empty] | 통신외선공 | 0.2 | 0.2 | 노임 11 | 0.2*1 | 5A62650CCE8B289D122E61E2794494 | 5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503B7C0 | 0.2 | 5A62650CCE8B289D122E61E27944945D00656FAB8C9DF4C7276E56424E1DF5E38E72 |  |  | 0.2
5D00656FAB8C9DF4FC2862D235421841305852 | 볼트형콘넥터 | 서비스콘넥터, 22SQ | 개 | 통신 11-5-1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 통신외선공 | 0.05 | 0.05 | 노임 11 | 0.05*1 | 5A62650CCE8B289D122E61E2794494 | 5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503B7C0 | 0.05 | 5A62650CCE8B289D122E61E27944945D00656FAB8C9DF4FC2862D235421841305852 |  |  | 0.05
5D1135E9478B22982F2D6620244676DBB918CF | 접지용비닐절연전선 | F-GV, 6㎟ | M | 통신 11-5-1 | 6 | 10 |  |  |  | 6 | 통신외선공 | 0.01 | 0.06 | 노임 11 | 0.01*1 | 5A62650CCE8B289D122E61E2794494 | 5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503B7C0 | 0.01 | 5A62650CCE8B289D122E61E27944945D1135E9478B22982F2D6620244676DBB918CF |  |  | 0.06
5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BF1C | 보통인부 | 일반공사 직종 | 인 |  | 0.21 |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 노임 1 |  | 5A62650CCE8B289D122E61E2794494 |  |  | 5A62650CCE8B289D122E61E27944945AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BF1C
5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BE72 | 착암공 | 일반공사 직종 | 인 |  | 0.06 |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 노임 3 |  | 5A62650CCE8B289D122E61E2794494 |  |  | 5A62650CCE8B289D122E61E27944945AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BE72
5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503B7C0 | 통신외선공 | 일반공사 직종 | 인 |  | 0.31 |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 노임 11 |  | 5A62650CCE8B289D122E61E2794494 |  |  | 5A62650CCE8B289D122E61E27944945AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503B7C0

## 공량설정 (hidden)
공종명 | 적용율(%) | 소수점이하자릿수 | 공종코드
010101 1-1.CCTV 설치공사(1차) | 70 |  | 010101
보통인부 |  | 2 | 0101015AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BF1C
특별인부 |  | 2 | 0101015AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BF1D
미장공 |  | 2 | 0101015AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BD57
내선전공 |  | 1 | 0101015AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503B8EB
통신설비공 |  | 2 | 0101015AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503B7CF
통신외선공 |  | 2 | 0101015AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503B7C0
통신케이블공 |  | 2 | 0101015AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503B7C1
광케이블설치사 |  | 2 | 0101015AFB05B6048E0999E32F6887E3426555F6EB0C
010201 2-1.폐아스콘(1차) | 100 |  | 010201
010301 3-1.CCTV 납품 및 설치(1차) | 100 |  | 010301

## 공량설정_일위대가 (hidden)
일위대가 | 적용율(%) | 소수점이하자릿수 | 일위대가 코드
터파기(기계 9:1) 보통토사. 백호 90%+인력 10% (호표 1) | 70 |  | 5A28A5270B8E7069F2276D16F94447
되메우고 다지기(백호우+램머) 토사,T=15cm (호표 2) | 70 |  | 5A28A521E38C91C9F02A66106242F2
관로구방수 ø30 (호표 3) | 70 |  | 5A62650CCE8B28D4C72A6838E9469F
보통인부 |  | 2 | 5A62650CCE8B28D4C72A6838E9469F5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BF1C
통신외선공 |  | 2 | 5A62650CCE8B28D4C72A6838E9469F5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503B7C0
관로구방수 ø50 (호표 4) | 70 |  | 5A62650CCE8B28D4C72A6838E945F8
보통인부 |  | 2 | 5A62650CCE8B28D4C72A6838E945F85AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BF1C
통신외선공 |  | 2 | 5A62650CCE8B28D4C72A6838E945F85AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503B7C0
배관용 구멍뚫기(코어드릴)-Con,c 두께30cm이하 Ø50mm (호표 5) | 70 |  | 5A62650CC28815CD4A2E6FC7894FF6
착암공 |  | 2 | 5A62650CC28815CD4A2E6FC7894FF65AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BE72
보통인부 |  | 2 | 5A62650CC28815CD4A2E6FC7894FF65AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BF1C
아스콘포장 파괴 및 복구 W1.0xt=5+10+20=35Cm (호표 6) | 70 |  | 5A0B75315680E91989276BC8D7496F
CCTV폴대용 기초 400x500x600H (호표 7) | 70 |  | 5A62650CCE8B289D122E61E2794494
보통인부 |  | 2 | 5A62650CCE8B289D122E61E27944945AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BF1C
착암공 |  | 2 | 5A62650CCE8B289D122E61E27944945AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BE72
통신외선공 |  | 2 | 5A62650CCE8B289D122E61E27944945AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503B7C0
굴삭기(무한궤도) 0.7㎥ (호표 8) | 100 |  | 5D3C35316C8B6C8617296F5C8D421CC6975D19F1
건설기계운전사 |  | 0 | 5D3C35316C8B6C8617296F5C8D421CC6975D19F15AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BBAB
래머 80kg (호표 9) | 100 |  | 5D3C35316C8B7D7AA42F6554B54ECABF6771F9D4
일반기계운전사 |  | 0 | 5D3C35316C8B7D7AA42F6554B54ECABF6771F9D45AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BA9C
코아드릴 15.24cm (호표 10) | 100 |  | 5D3C35316C8B37F0D32F617A6B43579CFA5DC570
커터(콘크리트 및 아스팔트용) 320∼400mm (호표 11) | 100 |  | 5D3C35316C8B26B40E206DB12748FA118C1EA99B
일반기계운전사 |  | 0 | 5D3C35316C8B26B40E206DB12748FA118C1EA99B5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BA9C
대형 브레이커 0.7㎥용 (호표 12) | 100 |  | 5D3C35316C8B6C86212F659CFC45F82D6D6FF880
대형 브레이커용 치즐 소모량 0.7㎥용, 구조물 헐기 (호표 13) | 100 |  | 5D3C35316C8B6C86212E6B24514C61DD8A281ACA
불도저(무한궤도) 19ton (호표 14) | 100 |  | 5D3C35316C8B6CB35D266078044E5FDC54D863E3
건설기계운전사 |  | 0 | 5D3C35316C8B6CB35D266078044E5FDC54D863E35AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BBAB
로더(타이어) 0.57㎥ (호표 15) | 100 |  | 5D3C35316C8B6C908E20632F284738A13511528B
건설기계운전사 |  | 0 | 5D3C35316C8B6C908E20632F284738A13511528B5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BBAB
진동롤러(핸드가이드식) 0.7ton (호표 16) | 100 |  | 5D3C35316C8B7D227A2B6859064EF672C2EE7FD4
일반기계운전사 |  | 0 | 5D3C35316C8B7D227A2B6859064EF672C2EE7FD45AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BA9C
플레이트 콤팩터 1.5ton (호표 17) | 100 |  | 5D3C35316C8B7D681F286BFCAF462F68DB0FF3B9
일반기계운전사 |  | 0 | 5D3C35316C8B7D681F286BFCAF462F68DB0FF3B95AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BA9C
물탱크(살수차) 5500L (호표 18) | 100 |  | 5D3C35316C8B14BE9E24690D204EB8AC1AE671A9
화물차운전사 |  | 0 | 5D3C35316C8B14BE9E24690D204EB8AC1AE671A95AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BBAA
아스팔트 스프레이어 400L (호표 19) | 100 |  | 5D3C35316C8B5201252B617AE642AD4AE90E5F8C
일반기계운전사 |  | 0 | 5D3C35316C8B5201252B617AE642AD4AE90E5F8C5AFB05B6048E0999E32C63460248E3A503BA9C

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | E | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 물가정보 | 물가자료 | TTTTT
환율 | 1088 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | C | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | ...
7 | 폐 기 물 처 리 비 | CD
8 | ...
9 | ...