## 공종별내역서
[ 독립기념관솔숲화장실리모델링공사(기계) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0101 장비설치공사 | [15 empty] | 0101
가정용온수기 | 가정용온수기, 전기온수기, 100L, 스테인리스 | 대 | 1 | [9 empty] | 5F7D356D2201195D1960F4BDF34AA81EAE7D3C |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015F7D356D2201195D1960F4BDF34AA81EAE7D3C | 3
천장형환풍기 | 210㎥/h, 30W, 150D(250x250) | 대 | 13 | [9 empty] | 5F7D356D2A011993DFC34B6A5762B9BFF3A9D0 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015F7D356D2A011993DFC34B6A5762B9BFF3A9D0 | 4
절수형서양식사이펀변기(플러시 밸브타입) | (국내산,전자감응식,리모컨포함) | 조 | 1 | [9 empty] | 5F0A459F600119106C4C43C0DACFB5007B6C8D |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015F0A459F600119106C4C43C0DACFB5007B6C8D | 5
절수형서양식 탱크밀결형사이펀변기 | (국내산) | 조 | 13 | [9 empty] | 5F0A459F600119106C4C43C0DACFB500789BE1 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015F0A459F600119106C4C43C0DACFB500789BE1 | 6
절수형트랩탈착식스톨소변기 | (국내산,전자감응식) | 조 | 5 | [9 empty] | 5F0A459F600119106C4C400C5457716B156492 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015F0A459F600119106C4C400C5457716B156492 | 7
세면기(각형) | (국내산) | 조 | 1 | [9 empty] | 5F0A459F600119106C4C423ECAF97B973D1654 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015F0A459F600119106C4C423ECAF97B973D1654 | 8
세면기추가구성품 | (점자싱글수전,자동폽업,트랩,앵글밸브) | 조 | 1 | [9 empty] | 5F0A459F600119106C4C423ECAF97B908C39E9 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015F0A459F600119106C4C423ECAF97B908C39E9 | 9
장애자용손잡이 | 대변기-가동식(실버) | 개 | 1 | [9 empty] | 5F0A55A4AA01199723075C914626E46C3BDA0D |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015F0A55A4AA01199723075C914626E46C3BDA0D | 10
장애자용손잡이 | 대변기-다용도(실버, L자형) | 개 | 1 | [9 empty] | 5F0A55A4AA01199723075C914626E46C3BDA0C |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015F0A55A4AA01199723075C914626E46C3BDA0C | 11
장애자용손잡이 | 세면기(실버) | 개 | 1 | [9 empty] | 5F0A55A4AA01199723075C914626E46C3BD966 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015F0A55A4AA01199723075C914626E46C3BD966 | 12
장애자용손잡이 | 소변기(실버) | 개 | 1 | [9 empty] | 5F0A55A4AA01199723075C914626E46C3BD85F |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015F0A55A4AA01199723075C914626E46C3BD85F | 13
장애자용등받이 | 가동식 듀얼형(실버, 보급형) | 개 | 1 | [9 empty] | 5F0A55A4AA01199723075C914626E46C3BDC38 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015F0A55A4AA01199723075C914626E46C3BDC38 | 14
욕실배기팬 설치 | Ø200㎜이하 | 개 | 13 | [9 empty] | 58E7B574FD0119D030F56F8F8D26C2 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 010158E7B574FD0119D030F56F8F8D26C2 | 15
소변기 설치 | 스톨 소변기 | 개 | 5 | [9 empty] | 58E775E86001195C3576132DEB157F |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 010158E775E86001195C3576132DEB157F | 16
소변기 세정용 전자감응기 설치 | 노출형 | 개 | 5 | [9 empty] | 58E775E86001195C3576132DEB10FE |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 010158E775E86001195C3576132DEB10FE | 17
양변기 설치 | 양식 대변기(로탱크용) | 개 | 13 | [9 empty] | 58E775E86201190D6644B6E3354C07 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 010158E775E86201190D6644B6E3354C07 | 18
양변기 설치 | 양식 대변기(F.V용) | 개 | 1 | [9 empty] | 58E775E86201190D6644B6E3354D2E |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 010158E775E86201190D6644B6E3354D2E | 19
도기세면기 설치 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 58E775E86701198DB04DE47439C0FB |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 010158E775E86701198DB04DE47439C0FB | 20
핸드드라이기 | 철거후재설치 | 대 | 3 | [9 empty] | 58E785A00101192D35475B8F92EAD8 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 010158E785A00101192D35475B8F92EAD8 | 21
수채 | 청소용수채(1구,국내산) | 조 | 1 | [9 empty] | 58E775E864011938AB6A4332E0A32B |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 010158E775E864011938AB6A4332E0A32B | 22
거울(화장경) | '기울어진 거울, 화장경, 600*900*5mm, | 개 | 1 | [9 empty] | 58E775EB3B01196E1C2DFF75D5463D |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 010158E775EB3B01196E1C2DFF75D5463D | 23
휴지걸이 | SUS제 | 개 | 14 | [9 empty] | 58E775EB3C01197194A27317F27D25 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 010158E775EB3C01197194A27317F27D25 | 24
비누대 | SUS제 | 개 | 5 | [9 empty] | 58E775EB3C0119773CE179A5DD5B5A |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 010158E775EB3C0119773CE179A5DD5B5A | 25
수도꼭지 | 세면기수전, 싱글레버 | 개 | 6 | [9 empty] | 58E775EDE70119DA0C14395097A356 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 010158E775EDE70119DA0C14395097A356 | 26
전기온수기 설치 | 바닥상치형 | 대 | 1 | [9 empty] | 58E775992A01198CC068838CFB5349 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 010158E775992A01198CC068838CFB5349 | 27
소제싱크 | 1구 | 조 | 1
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0102 위생배관설치공사 | [15 empty] | 0102
스테인리스강관화장실배관(K-TYPE) | D13 | M | 94.5 | [9 empty] | 58E7D5544C01193FE20E93373A4256 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258E7D5544C01193FE20E93373A4256 | 29
스테인리스강관화장실배관(K-TYPE) | D20 | M | 9.8 | [9 empty] | 58E7D5544C01193C16272C4E7CC607 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258E7D5544C01193C16272C4E7CC607 | 30
스테인리스강관화장실배관(K-TYPE) | D25 | M | 22.5 | [9 empty] | 58E7D5544C01193D3FFE2151946327 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258E7D5544C01193D3FFE2151946327 | 31
스테인리스강관화장실배관(K-TYPE) | D32 | M | 6.5 | [9 empty] | 58E7D5544C01193A63C9A9CC3450BD |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258E7D5544C01193A63C9A9CC3450BD | 32
스테인리스강관화장실배관(K-TYPE) | D40 | M | 9.5 | [9 empty] | 58E7D5544C01193B09AC28C4C082EF |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258E7D5544C01193B09AC28C4C082EF | 33
스테인리스강관화장실배관(K-TYPE) | D50 | M | 20 | [9 empty] | 58E7D5544C011938BDA38133A679C0 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258E7D5544C011938BDA38133A679C0 | 34
경질염화비닐관(소켓) | PVC관(VG1), D50 | M | 13 | [9 empty] | 58E7D558260119EEF7A5D06F896498 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258E7D558260119EEF7A5D06F896498 | 35
경질염화비닐관(소켓) | PVC관(VG1), D75 | M | 24.5 | [9 empty] | 58E7D558260119E01614CFF8BCC890 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258E7D558260119E01614CFF8BCC890 | 36
경질염화비닐관(소켓) | PVC관(VG1), D100 | M | 19 | [9 empty] | 58E7D55BFA011904CA3EF123606E21 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258E7D55BFA011904CA3EF123606E21 | 37
경질염화비닐관(소켓) | PVC관(VG1), D125 | M | 12 | [9 empty] | 58E7D55BFA0119079E9D30EFD9AEB6 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258E7D55BFA0119079E9D30EFD9AEB6 | 38
경질염화비닐관(소켓) | PVC관(VG1), D150 | M | 11 | [9 empty] | 58E7D55BFA011906F9C1A3AE413E5C |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258E7D55BFA011906F9C1A3AE413E5C | 39
관보온(고무발포, 매직테프) | 13t*D15 | M | 74.5 | [9 empty] | 58E7B505F101198810AA16F7C9EA53 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258E7B505F101198810AA16F7C9EA53 | 40
관보온(고무발포, 매직테프) | 13t*D20 | M | 7.8 | [9 empty] | 58E7B505F101198BE4C860247D520F |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258E7B505F101198BE4C860247D520F | 41
관보온(고무발포, 매직테프) | 13t*D25 | M | 7.5 | [9 empty] | 58E7B505F101198ACD4A7092DF78E0 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258E7B505F101198ACD4A7092DF78E0 | 42
관보온(고무발포, 매직테프) | 13t*D32 | M | 6.5 | [9 empty] | 58E7B505F101198D919DB62B11BF50 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258E7B505F101198D919DB62B11BF50 | 43
관보온(고무발포, 매직테프) | 13t*D40 | M | 9.5 | [9 empty] | 58E7B505F101198CFB458AA200958A |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258E7B505F101198CFB458AA200958A | 44
관보온(고무발포, 매직테프) | 13t*D50 | M | 20 | [9 empty] | 58E7B505F101198F4F85F8F9B71F53 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258E7B505F101198F4F85F8F9B71F53 | 45
관보온(고무발포, 매직테프) | 25t*D15 | M | 20 | [9 empty] | 58E7B505F7011910B570EC74ECF01D |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258E7B505F7011910B570EC74ECF01D | 46
관보온(고무발포, 매직테프) | 25t*D20 | M | 2 | [9 empty] | 58E7B505F70119137943F38738ABCA |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258E7B505F70119137943F38738ABCA | 47
관보온(고무발포, 매직테프) | 25t*D25 | M | 15 | [9 empty] | 58E7B505F701191263EC6C79E57A34 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258E7B505F701191263EC6C79E57A34 | 48
감압밸브 | 냉온수, 나사, 10kg, D15 | EA | 2 | [9 empty] | 58E79535B00119A36D3C6B08BF9763 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258E79535B00119A36D3C6B08BF9763 | 49
배수용경질염화비닐이음관(F.D.) | D50 | EA | 2 | [9 empty] | 58E775EA130119BDCABA8ED9588C17 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258E775EA130119BDCABA8ED9588C17 | 50
배수용경질염화비닐이음관(F.D.) | D75 | EA | 5 | [9 empty] | 58E775EA130119BDCABA8D379133F8 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258E775EA130119BDCABA8D379133F8 | 51
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(원터치 삽입식), D13 | EA | 72 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EF0419 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EF0419 | 52
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(원터치 삽입식), D20 | EA | 3 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EF041A |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EF041A | 53
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(원터치 삽입식), D25 | EA | 14 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EF041B |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EF041B | 54
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(원터치 삽입식), D30 | EA | 1 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EF041C |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EF041C | 55
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(원터치 삽입식), D40 | EA | 3 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EF041D |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EF041D | 56
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(원터치 삽입식), D50 | EA | 7 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EF041E |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EF041E | 57
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 밸브소켓(원터치 삽입식), D13*15 | EA | 4 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EF0145 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EF0145 | 58
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡(원터치 삽입식), D20 | EA | 1 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EF0269 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EF0269 | 59
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡(원터치 삽입식), D50 | EA | 1 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EF026D |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EF026D | 60
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 볼밸브(원터치 삽입식), D13 | EA | 4 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EF0D7C |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EF0D7C | 61
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티(원터치 삽입식), D20*20 | EA | 2 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7E6F |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7E6F | 62
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티(원터치 삽입식), D20*13 | EA | 11 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7E6E |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7E6E | 63
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티(원터치 삽입식), D25*25 | EA | 2 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7E69 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7E69 | 64
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티(원터치 삽입식), D25*13 | EA | 8 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7E68 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7E68 | 65
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티(원터치 삽입식), D30*13 | EA | 6 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7E65 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7E65 | 66
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티(원터치 삽입식), D40*13 | EA | 6 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7F76 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7F76 | 67
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티(원터치 삽입식), D50*50 | EA | 2 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7F72 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7F72 | 68
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티(원터치 삽입식), D50*13 | EA | 5 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7F73 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7F73 | 69
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티(원터치 삽입식), D50*20 | EA | 1 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7F7C |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7F7C | 70
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티(원터치 삽입식), D50*25 | EA | 2 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7F7D |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7F7D | 71
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티(원터치 삽입식), D50*40 | EA | 1 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7CA1 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7CA1 | 72
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 수전엘보(원터치 삽입식), D13*15 | EA | 12 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7AF7 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7AF7 | 73
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 레듀셔(원터치 삽입식), D25*20 | EA | 6 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7B9A |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7B9A | 74
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 레듀셔(원터치 삽입식), D30*25 | EA | 4 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7B9F |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE7B9F | 75
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 레듀셔(원터치 삽입식), D40*30 | EA | 3 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE78C5 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE78C5 | 76
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 레듀셔(원터치 삽입식), D50*40 | EA | 2 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE78C0 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8B84F82807A8A0EE78C0 | 77
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮50mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 28 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EBA6C862 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EBA6C862 | 78
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 7 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EBA6C863 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EBA6C863 | 79
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 31 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EBA6C860 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EBA6C860 | 80
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮125mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 4 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EBA6C861 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EBA6C861 | 81
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮150mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 1 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EBA6C86E |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EBA6C86E | 82
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75*∮50mm, PVC리듀서, DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EBA41774 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EBA41774 | 83
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮125*∮100mm, PVC리듀서, DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EBA4177F |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EBA4177F | 84
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮150*∮100mm, PVC리듀서, DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EBA4177E |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EBA4177E | 85
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮50*∮50mm, PVC YT관, DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EA9C1BF3 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EA9C1BF3 | 86
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75*∮75mm, PVC YT관, DTS | 개 | 6 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EA9C1AD6 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EA9C1AD6 | 87
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75*∮50mm, PVC YT관, DTS | 개 | 8 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EA9C1ADB |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EA9C1ADB | 88
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100*∮50mm, PVC YT관, DTS | 개 | 4 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EA9C19CE |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EA9C19CE | 89
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮125*∮100mm, PVC YT관, DTS | 개 | 11 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EA9C19C5 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EA9C19C5 | 90
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮150*∮75mm, PVC YT관, DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EA9C1821 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EA9C1821 | 91
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮150*∮100mm, PVC YT관, DTS | 개 | 2 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EA9C1820 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EA9C1820 | 92
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮150*∮125mm, PVC YT관, DTS | 개 | 3 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EA9C1823 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EA9C1823 | 93
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75mm, CO, 소재구 | 개 | 2 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8AFD2A66EB3AE1F4C09B |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8AFD2A66EB3AE1F4C09B | 94
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100mm, CO, 소재구 | 개 | 4 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8AFD2A66EB3AE1F4C09A |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025F7D356D2E01190FCB8AFD2A66EB3AE1F4C09A | 95
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0103 환기덕트설치공사 | [15 empty] | 0103
후드캡 | 150A, STS | 개 | 1 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190C7D24B257BF981D04FB54E5 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F7D356D2E01190C7D24B257BF981D04FB54E5 | 97
후드캡 | 200A, STS | 개 | 2 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190C7D24B257BF981D04FB57B9 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F7D356D2E01190C7D24B257BF981D04FB57B9 | 98
후드캡 | 250A, STS | 개 | 2 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190C7D24B257BF981D04FB5693 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F7D356D2E01190C7D24B257BF981D04FB5693 | 99
공조용플렉시블덕트 | 스테인리스밴드, ∮150mm | 개 | 13 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190C7D2D9980981792F744C394 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F7D356D2E01190C7D2D9980981792F744C394 | 100
경질염화비닐관(소켓) | PVC관(VG2), D150 | M | 13.5 | [9 empty] | 58E7D55BF901197C53C467C9B6DCD5 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010358E7D55BF901197C53C467C9B6DCD5 | 101
경질염화비닐관(소켓) | PVC관(VG2), D200 | M | 10.4 | [9 empty] | 58E7D55BF901197B4A251C9509D903 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010358E7D55BF901197B4A251C9509D903 | 102
경질염화비닐관(소켓) | PVC관(VG2), D250 | M | 10 | [9 empty] | 58E7D55BF901197AA5689F52AFA4B1 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010358E7D55BF901197AA5689F52AFA4B1 | 103
공조덕트(플렉시블) | D150*0.02t, 보온, AL foil 2p | M | 13 | [9 empty] | 58E7C56AB901193341E8E9BA008D75 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010358E7C56AB901193341E8E9BA008D75 | 104
구멍뚫기(코어드릴) | D150, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 1 | [9 empty] | 58E75599AA0119207F3F327618A4CA |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010358E75599AA0119207F3F327618A4CA | 105
구멍뚫기(코어드릴) | D200, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 2 | [9 empty] | 58E75599AA011927AE8E3BA3050C8A |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010358E75599AA011927AE8E3BA3050C8A | 106
구멍뚫기(코어드릴) | D250, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 2 | [9 empty] | 58E75599AA01192687E4D9DA6C0E4C |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010358E75599AA01192687E4D9DA6C0E4C | 107
일반행가(전산볼트) | D150 | 개소 | 9 | [9 empty] | 58E775EDE70119DDC51BC575B01794 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010358E775EDE70119DDC51BC575B01794 | 108
일반행가(전산볼트) | D200 | 개소 | 6 | [9 empty] | 58E775EDE70119DDC51BC57656FAD2 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010358E775EDE70119DDC51BC57656FAD2 | 109
일반행가(전산볼트) | D250 | 개소 | 6 | [9 empty] | 58E775EDE70119DDC51BC5777D841C |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010358E775EDE70119DDC51BC5777D841C | 110
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮200*∮200mm, PVC티, DTS | 개 | 4 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EBA53D7A |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EBA53D7A | 111
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮250mm, PVC티, DTS | 개 | 8 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EBA53D7C |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EBA53D7C | 112
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮200*∮150mm, PVC리듀서, DTS | 개 | 12 | [9 empty] | 5F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EBA410C9 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 01035F7D356D2E01190FCB8AFD2A66E3E5EBA410C9 | 113
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0104 철거공사 | [15 empty] | 0104
스테인리스강관옥내배관 철거 | D13 | M | 94.5 | [9 empty] | 58E7E5C8FE01199601940311A7A14D |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E7E5C8FE01199601940311A7A14D | 115
스테인리스강관옥내배관 철거 | D20 | M | 10.8 | [9 empty] | 58E7E5C8FE01199601940311A7A254 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E7E5C8FE01199601940311A7A254 | 116
스테인리스강관옥내배관 철거 | D25 | M | 25.5 | [9 empty] | 58E7E5C8FE01199601940311A7A37B |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E7E5C8FE01199601940311A7A37B | 117
스테인리스강관옥내배관 철거 | D30 | M | 6.5 | [9 empty] | 58E7E5C8FE01199601940311A7A402 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E7E5C8FE01199601940311A7A402 | 118
스테인리스강관옥내배관 철거 | D40 | M | 9.5 | [9 empty] | 58E7E5C8FE01199601940311A7A528 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E7E5C8FE01199601940311A7A528 | 119
스테인리스강관옥내배관 철거 | D50 | M | 21 | [9 empty] | 58E7E5C8FE01199601940311A7A6CF |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E7E5C8FE01199601940311A7A6CF | 120
경질염화비닐관 철거 | PVC관, D50 | M | 13 | [9 empty] | 58E7E5C8F801190D14A41BB2ED4088 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E7E5C8F801190D14A41BB2ED4088 | 121
경질염화비닐관 철거 | PVC관, D75 | M | 20 | [9 empty] | 58E7E5C8F801190D14A41BB2ED4610 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E7E5C8F801190D14A41BB2ED4610 | 122
경질염화비닐관 철거 | PVC관, D100 | M | 19 | [9 empty] | 58E7E5C8F801190D14A41BB2ED4509 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E7E5C8F801190D14A41BB2ED4509 | 123
경질염화비닐관 철거 | PVC관, D125 | M | 12 | [9 empty] | 58E7E5C8F801190D14A41BB2ED4463 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E7E5C8F801190D14A41BB2ED4463 | 124
경질염화비닐관 철거 | PVC관, D150 | M | 11 | [9 empty] | 58E7E5C8F801190D14A41BB2ED4B92 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E7E5C8F801190D14A41BB2ED4B92 | 125
관보온(고무발포, 매직테프) 철거 | 25t이하 x D15이하 | M | 94.5 | [9 empty] | 58E7B5069C0119E93533247EA7801E |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E7B5069C0119E93533247EA7801E | 146
관보온(고무발포, 매직테프) 철거 | 25t이하 x D20 | M | 10.8 | [9 empty] | 58E7B5069C0119E93533247EA78125 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E7B5069C0119E93533247EA78125 | 147
관보온(고무발포, 매직테프) 철거 | 25t이하 x D25 | M | 25.5 | [9 empty] | 58E7B5069C0119E93533247EA782CC |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E7B5069C0119E93533247EA782CC | 148
관보온(고무발포, 매직테프) 철거 | 25t이하 x D32 | M | 6.5 | [9 empty] | 58E7B5069C0119E93533247EA783D2 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E7B5069C0119E93533247EA783D2 | 149
관보온(고무발포, 매직테프) 철거 | 25t이하 x D40 | M | 9.5 | [9 empty] | 58E7B5069C0119E93533247EA784F9 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E7B5069C0119E93533247EA784F9 | 150
관보온(고무발포, 매직테프) 철거 | 25t이하 x D50 | M | 21 | [9 empty] | 58E7B5069C0119E93533247EA78580 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E7B5069C0119E93533247EA78580 | 151
벽걸이 배기팬 철거 | 300mm | 개 | 2 | [9 empty] | 58E7A51F5E0119C406ED86757B0B95 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E7A51F5E0119C406ED86757B0B95 | 135
소변기 철거 | 스톨 소변기 | 개 | 5 | [9 empty] | 58E775E86001195C3576132CC513AE |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E775E86001195C3576132CC513AE | 136
소변기 세정용 전자감응기 철거 | 노출형 | 개 | 1 | [9 empty] | 58E775E86001195C3576132CC51663 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E775E86001195C3576132CC51663 | 137
양변기 철거 | 양식 대변기(로탱크용) | 개 | 14 | [9 empty] | 58E775E86201190D6644B6E22F61A1 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E775E86201190D6644B6E22F61A1 | 138
양변기 철거 | 양식 대변기(F.V용) | 개 | 1 | [9 empty] | 58E775E86201190D6644B6E22F609B |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E775E86201190D6644B6E22F609B | 139
도기세면기 철거 |  | 개 | 7 | [9 empty] | 58E775E86701198DB04DE475C05312 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E775E86701198DB04DE475C05312 | 140
바닥배수구 철거 | D50 | EA | 2 | [9 empty] | 58E785A00101192D34A0D185CD301C |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E785A00101192D34A0D185CD301C | 141
바닥배수구 철거 | D75 | EA | 2 | [9 empty] | 58E785A00101192D34A0D185CD33D1 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E785A00101192D34A0D185CD33D1 | 142
화장경 철거 | 0.5∼1.0㎡ 미만 | 개 | 7 | [9 empty] | 58E785A00101192D35475B8E8C82A7 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E785A00101192D35475B8E8C82A7 | 143
휴지걸이 철거 |  | 개 | 15 | [9 empty] | 58E785A00101192D35475B8E8C8602 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E785A00101192D35475B8E8C8602 | 144
비누대, 컵대 철거 |  | 개 | 7 | [9 empty] | 58E785A00101192D35475B8E8C8728 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010458E785A00101192D35475B8E8C8728 | 145
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | C | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXXXXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 조사가격1 | 조사가격2 | TTTTT
환율 | 1088 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | C | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 0 | 0
노무비 할증 계수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
경비 할증 계수 | 0 | 0
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 |  | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | ...
7 | ...
8 | ...
9 | ...